

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 31 августа 2022 года № 55-р

**Об организации проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023гг. теплоснабжающих и тепловых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

Во исполнение Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст.20), «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону в МО Мичуринское сельское поселение 2022-2023 гг., теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии на территории МО Мичуринское сельское поселение и довести её до сведения руководителей (директоров) предприятий (учреждений), подвергаемых проверке (Приложение № 1).

2. Создать комиссию по проверке готовности ресурсоснабжающих организаций и жилищного фонда, теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2022-2023 гг. (Приложение № 2).

3. В своей работе руководствоваться «Порядком оценки готовности к отопительному периоду» (Приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

МО Мичуринское сельское поселение Р.В.Кузнецов

Приложение № 1

к распоряжению администрации

МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградская область

от 31.08.2022 г. № 55-р

**ПРОГРАММА**

Проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда

МО Мичуринского сельского поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждения, предприятия, подвергаемые проверке | Сроки проведения проверки и составления актов | Перечень проверяемых показателей | Результат проверки |
| 1 | Теплоснабжающие организации: АО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО» | с 05.09.2022 по 12.09.2022 | 1. План ремонтных работ и его выполнение.2. Наличие нормативных запасов топлива.3. Работа эксплуатационной и аварийно-диспетчерской службы.4 Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов.5. Качество теплоносителя.6. Наличие узла учета отпускаемой тепловой энергии.7. Надежность теплоснабжения.8. Соответствие мощности котельной тепловым нагрузкам.9. Состояние противопожарной безопасности.10. Обеспеченность персонала средствами защиты, спецодеждой, инструментом.11. Наличие нормативной документации. |  |
| 2 | Тепловые сети:АО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО» | с 05.09.2022 по 12.09.2022 | 1. График тепловых нагрузок.2. Надежность теплоснабжения3. Наладка тепловых сетей.4. Контроль режимов потребления.5. Организация учета приобретенной и отпущенной тепловой энергии.6. Качество теплоносителя.7. Результаты гидравлических испытаний.8. Работа аварийно-диспетчерской службы (АДС).9. Обеспечение персонала средствами защиты, спецодеждой, инструментом.10. Наличие нормативно-технической документации.11. Противопожарная безопасность.12. Запасы топлива. |  |
| 3. | Управляющая компания: ООО «ТВЭЛОблСервис» | с 05.09.2022 по 12.09.2022 | 1. Проведение промывки тепло-потребляющих установок2. Эксплуатационные режимы и мероприятия по их внедрению.3. Паспорта тепло-потребляющих установок.4. Схемы тепловых пунктов.5. Результаты испытаний тепло-потребляющих установок.6. Наличие и готовность обслуживающего персонала.7. Отсутствие соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом (шайб).8. Наличие диафрагм, регуляторов (в соответствии с расчетом) коллективных узлов учета (приборов учета), их исправность.9. Акт на прочность и плотность систем теплопотребления. |  |
| 4 | Общеобразовательные учреждения:- МОУ «Мичуринская СОШ»- МДОУ «Детский сад №13»- ГБОУ «Мичуринский Многопрофильный Техникум» | с 05.09.2022 по 12.09.2022 | 1. Паспорта тепло-потребляющих установок.2. Схемы тепловых пунктов.3. Наличие диаграмм (шайб), регуляторов, узлов учета тепловой энергии, их исправность.4. Акт на прочность и плотность систем теплопотребления |  |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградская область

от 31.08.2022 г. № 55-р

**Состав комиссии по проверке готовности ресурсоснабжающих организаций и жилищного фонда, теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2022-2023 гг**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии – | Глава администрации МО Мичуринское сельское поселение | Кузнецов Роман Васильевич |
| Заместитель председателякомиссии | Специалист администрации МО Мичуринское сельское поселение | Кутуев Олег Зарифович |
| Члены комиссии | Мастер участка ООО «ТВЭЛОблСервис» | Капитонова Светлана Алексеевна |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградская область

от 31.08.2022 г. № 55-р

**ПОРЯДОК**

**оценки готовности к отопительному сезону**

**I Общие положения**

1. Настоящий порядок определяет механизм проведения проверок готовности к отопительному сезону котельных, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, юридических ли, предпринимателей, частных домовладений, потребляемых тепловую энергию и горячую воду (далее - объекты), находящихся на территории поселения.
2. Для проверки объектов органами местного самоуправления городских и сельских поселений создается комиссия в составе 3-5 человек.
3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с «Программой проведения проверки готовности к отопительному сезону» (далее – Программа). Начало работы комиссии с 05 сентября, окончание – 10 сентября текущего года.
4. Программа утверждается главой администрации поселения до 05 сентября текущего года.
5. При проверке объектов в состав комиссии по согласованию могут включаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Выборгский отдел по государственному энергетическому надзору).

**II Порядок проведения проверки готовности объектов**

1. Проверка начинается с рассмотрения документов, перечисленных в Программе, подтверждающих готовность объектов. Затем комиссия при необходимости выезжает на объект проверки.
2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу (Приложение № 4).
3. В акте указываются следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект готов к отопительному периоду;

-объект будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний;

- объект не готов к отопительному периоду.

1. При наличии замечаний к акту прилагается их перечень с датой устранения.
2. По каждому объекту проверки в течение 5 дней после подписания акта готовности, в случае если объект готов к эксплуатации, выдается паспорт готовности (Приложение № 5).
3. Срок выдачи паспортов не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 15 сентября – для тепловых сетей и теплоснабжающих организаций.
4. В случае устранения замечаний, указанных в актах, комиссия проводит повторную проверку и составляет новый акт в сроки, установленные пунктом 6.
5. В случае превышения сроков устранения недостатков, установленных в п.6, организация обязана продолжить подготовку объектов к отопительному периоду и устранить замечания. Комиссия проводит повторную проверку объекта, оформляет повторный акт, но без выдачи паспорта готовности.

Приложение № 4

к распоряжению администрации

МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградская область

от 31.08.2022 г. № 55-р

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

пос. Мичуринское "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Распоряжением № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_20\_\_года,

 (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., утвержденной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.

2.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

 муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

 потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

-------------------------------

<\*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 5

к распоряжению администрации

МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградская область

от 31.08.2022 г. № 55-р

**ПАСПОРТ**

**Готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г

Выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого

проводилась проверка готовности к отопительному сезону)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.

2.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: акт проверки готовности к отопительному сезону от «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

Глава администрации МО

Мичуринское сельское поселение